## Sheet1
一级菜单 | 二级菜单 | 右侧菜单 | 描述 | 备注
首页
帮助中心
登录
找回密码
总览 |  |  |  | 各区域以折线图、拓扑图等方式展现设备状态、告警状态、网络状态等信息。 运维系统总览提供的功能主要包括：待处理告警、设备总览、告警趋势以及网络监控。总览页面支持模块化设计可自由更改显示的内容。
可视化大屏管理 visual | 我的大屏 |  | 用户可以根据自己的需要更换展示样式和内容，满足不同的需求。同时，仪表盘具有高度的可定制化，用户可以按照自己的要求进行深度的个性化配置。 大屏展示支持分组展示，也支持不同的用户使用各自的配置，满足用户在各个场景下的运维展示需求，即便不是专业人员也可以设计出一个高水准的可视化运维大屏。 大屏展示还支持多个自定义的可视化大屏进行轮播展示，并且可以设置时间间隔自动循环，方便运维人员进行大屏可视化方式的巡检工作。 | 运维系统视图可以显示设备运行的关键信息，包括状态报告、拓扑图、实时告警信息、接口流量图、业务状态图表等多种报表等，并可以自由组合，形成自己的管理平台页面。
我的组件
我的发布
综合监控 monitor | 操作系统监控 |  |  | 操作系统监控的指标包含：内存利用率、磁盘、CPU利用率、硬盘利用率、网卡状态、接收和发送的流量及包数、日志、Syslog、异常进程、目录和文件的数量及大小等。
| 服务器硬件监控 |  |  | 运维系统可监控包括但不限于IBM、HP、联想、浪潮、华为、EMC、H3C、浪潮等厂商的服务器硬件运行指标，包括电压、电流、温度、风扇及其他硬件状态。
| 网络设备监控 |  | 运维系统提供网络设备的逻辑面板图，通过逻辑面板图可视化地查看接口状态情况。 | 运维系统也支持查看网络设备的接口表、路由表、转发表以及ARP表，还可以通过Syslog、SNMP Trap协议接收网络设备发送的告警事件，并通过设置规则匹配发送向运维人员告警通知。
| 安全设备监控 |  |  | 运维系统可监控的指标包括设备的状态、型号、版本、CPU、内存、接口状态、接口信息等，并可提供历史数据的记录管理，可以按时间间隔生成历史数据分析报表
| 存储设备监控 |  |  | 可监控的指标包括CPU使用率、内存及虚拟内存使用率、硬盘空间、磁盘IO吞吐、可用率以及控制器状态等。
| 数据库监控 |  | （Oracle/MySQL/国产库等） | 监控指标包含：表空间、死锁数、用户连接、请求、内存、缓存、数据库连通性、SQL执行耗时TOP5、SQL耗CPU最高TOP5、SQL耗内存TOP 5等使用等指标参数。 支持对Oracle RAC的运行状态和资源监控，采集指标包括RAC信息、RAC运行状态、Cluster运行状态、ASM状态、数据库实例、其他集群资源状态等。 运维系统支持自定义SQL脚本监控，允许客户自己编写SQL语句，从而获得自定义监控指标。
| 中间件监控 |  | （WebLogic/Tomcat/MQ等） | 监控指标包括：服务可用性、JVM总大小、JVM已用大小、应用可用性、连接池可用性、连接池大小、活动连接数、等待连接数、创建连接数、活动线程数量、会话创建数、无效会话数等。
| 虚拟化监控 |  | （VMware/华为云/私有云） | 运维系统支持物理机、虚拟机、网络、存储资源、数据库等，清晰展现各元素之间的关系，并且动态更新
| 日志监控 |  | 运维系统可接收交换机、路由器、防火墙和Unix/Linux等设备生成的Syslog消息，并提供基于规则关联告警到这些消息。运维系统支持用SNMP Trap来监控网络设备状态，通过配置不同的Trap规则，可以实现对不同类型、不同级别的告警进行区分，便于运维人员对网络设备的管理。 | 支持Trap字典，用户可自定义Trap日志中的OID信息含义和描述，并为其设置告警级别、恢复信息。
| URL监控 |  | 用于定期检测指定的网页、网站、网址或URL和Web业务流程是否能被正常访问，可以及时发现Web业务是否正常、网页是否有变化。 | 采集的指标包括：可用性、响应时间、返回状态代码分析等
| 电力/UPS/空调/温湿度 |  | 电器相关
| 消防/门禁/漏水/有害气体 |  | 消防安全相关
网络架构管理 netarch | 网络管理
| 拓扑管理 | 网络拓扑展示 |  | 支持用户在拓扑视图上添加设备、文本、子拓扑和区域等对拓扑对象进行可视化的组织、标记和描述，以方便运维管理。 支持放大、缩小、纵览、移动拓扑视图，以方便查看。 支持手动刷新拓扑视图，用户可以获取拓扑对象的最新状态、位置等信息，实现拓扑变化情况可视化管理。 支持用户按照一定规则对拓扑视图上的对象进行布局，方便查看与管理。
|  | 拓扑设置 | 运维系统支持可视化展示拓扑视图、查看全景图等功能，方便用户高效监控所关注的拓扑对象和了解拓扑视图全貌。 支持用户在拓扑界面单击告警图标浏览当前告警功能，了解告警的详细信息并及时处理。支持用户在拓扑界面单击拓扑统计图标浏览设备状态和链路状态，包括：设备名称、设备IP、链路流量。支持拓扑图的环形、层次、同心圆和网络布局，并可下载拓扑图 | 运维系统支持手动配置网络拓扑，包括导入设备、添加链路、添加区域、添加子拓扑等。 运维系统拓扑的分组管理，用户可以创建单个、多级分组，并在分组中创建对应的拓扑图，实现拓扑分组管理。
|  | 网络链路配置 |  | 链路管理，可实现对拓扑图内所有物理链路、虚拟链路的集中管理。运维系统支持手动创建链路，通过此功能用户可以手动添加设备之间的物理链路和虚拟链路。
网络设备属性配置
网络区域划分
| 流量分析管理 | 流量监控 | 通过对运维系统网络流量分析，可以从应用、协议、会话、流向等维度了解网络流量状态和构成，帮助用户快速定位网络异常，为网络宽带规划提供数据支持。 | 运维系统网络流量分析可以分析占用网络资源最多的应用和协议，发现占用网络资源最多的设备和流向，跟踪查找问题根源。 运维系统网络流量分析支持流量异常检测、WAN流量监测、实时预警以及网络优化参考功能，为网络宽带规划提供数据支持。 流量监控中支持的操作包括：新增链路、流量监控分析、编辑链路、删除/批量删除链路、禁止/允许链路。
历史流量查询
应用TopN分析
流量趋势图表
|  | 参数配置 |  | 通过流量参数设置，可让用户基于实际应用场景或自定义业务类型，快速设置需要监测流量的应用和协议。 运维系统支持用户自己设置需要监测流量的应用端口、协议，并且可以设置监测数据的保存时间。
| IP地址管理 | 地址分组管理 | IP地址管理支持添加子网络、网段、IP地址，可以展示IP地址与MAC地址的对应关系，可以查看在用、未用的地址，也可以查看地址的分配、保留状况。 IP地址管理可以帮助运维人员根据实际需要，灵活地对IP地址进行分组分层管理，从规划、分配、监控、回收维度对IP地址进行全生命周期的管理。 | 支持创建分组，便于管理IP子网，并支持在某分组下创建、修改、删除子分组，系统预置“默认”分组。
|  | IP地址列表 |  | 用户可以浏览IP地址的分配状态，包括：已分配、未分配或保留；还可以查看IP地址的使用状态，包括：已使用、未使用、30天前使用、30天内使用。
|  | 扫描任务管理？自动扫描 | 使用自动扫描IP地址功能时，系统会根据设置的扫描规则、周期自动扫描网络中的IP网段、IP地址，扫描到的新IP网段、IP地址将被添加到系统中
扫描结果报表
|  | ip地址报表 |  | 支持IP地址概览页展示IP地址使用报告，包括：IP使用概览、IP地址冲突记录、子网IP使用占比TOP10、子网IP使用占比TOP10等，可创建IP状态统计报表、子网统计报表、DHCP地址租约报表、IP变更记录报表、IP异常记录报表。
子网利用率分析
IP地址分配
地址预留管理
租期管理
历史记录追踪
告警管理 alret | 告警概览 |  | 运维系统通过告警去重、告警压缩、告警屏蔽等方法，对告警消息进行降噪处理，避免产生告警泛滥，给运维人员带来不必要的干扰。 此外，运维系统还支持告警依赖。如果被依赖的监测点已经发生告警，则依赖的监测点不再重复告警，这也成为治理告警泛滥的重要手段。
| 告警模版 | 操作系统监控告警模版配置 服务器硬件监控告警模版配置 网络设备监控告警模版配置 安全设备监控告警模版配置 存储设备监控告警模版配置 数据库监控告警模版配置 中间件监控告警模版配置 虚拟化监控告警模版配置 电力/UPS/空调/温湿度告警模版配置 消防/门禁/漏水/有害气体告警模版配置 |  | 在告警模板中，用户可以自定义告警内容，系统提供了丰富的系统变量，帮助用户准确描述告警信息，减少手工信息输入。 邮件配置中，可以设置发送邮件服务器以及告警发件人、收件人等，在告警策略中可以选择多个接收人，同时支持添加临时收件人。 短信支持无线Modem、短消息平台，支持第三方短信平台对接。
| 告警通知设置 |  |  | 运维系统支持多种告警方式：包括颜色、网页弹窗、邮件、手机短信、声音、脚本、微信公众号、企业微信、钉钉、电话、工单等。
| 告警级别管理 |  |  | 运维系统支持对告警进行分级处理，最多可达七级，用户可以自定义级别名称和显示颜色。 将关键告警优先展示，可降低无用告警的干扰。如果监控数据同时触发了高级别的告警规则和低级别的告警规则，则只发送高级别的告警，从而达到告警抑制的目的。 运维系统支持告警升级，当告警发生后在设置时间内未被处理，则可以向上升级并转发，并且通知方式可自由选择，从而促进告警事件被及时处理。
| 告警受理处理 |  |  | 当收到告警后，运维系统支持运维人员受理告警、确认告警、忽略告警、查看告警、搜索告警、导出告警等操作。 受理告警时，运维人员可直接将告警分派工单进行处理。如果此类告警设置的发送方式为工单，系统自动生成工单，无需手工分派。
| 告警历史 |  |  | 运维系统记录所有以通知或邮件等形式发送的告警，支持查看发送详情、查看告警来源、搜索告警、导出告警等操作。 运维系统提供告警历史信息，显示已恢复、已忽略、已失效的告警，支持查看历史告警、查看告警来源、搜索历史告警、导出历史告警等操作。
| 告警策略管理 | 采集器告警配置、监控告警配置、工单告警配置、流量告警配置 |  | 运维系统支持灵活的告警策略配置，通过规则匹配和条件设置，实现精准告警。 用户可以创建多个告警策略，支持选择告警对象范围，包括设备、监测点、监测指标。 通过配置告警策略，可以多种方式优化告警，避免不必要的告警、误报和重复告警。可以设置多种不同的告警规则。
工单管理 feedback | 我的工单 |  | 运维系统提供轻量化的运维工单管理，用来创建运维工作中的事件处理工单。 运维系统工单管理支持手动或自动创建工单、接单、转交、撤回、挂起、重启、关闭等，解决如设备故障等事件而提交的任务请求，从而规范、统一和清晰的处理和管理运维任务。 | 工单管理可与告警联动，实现告警发生后自动生成事件工单，并且可以在告警发送策略中设置自动派单，某类告警自动分派人员，及时发出通知并处理问题。 工单管理也支持手动创建工单，用于日常的运维任务管理。同时还支持运维人员在查看告警视图中，直接创建工单、分派人员进行处理。
待处理工单
所有工单
数据中心管理 datacenter | 机房管理 |  |  | 运维系统支持多层级机房和数据中心管理，可按照“省份→城市→数据中心→楼层”模式进行管理，为运维人员提供了多数据中心、多机房的统一管理视图。 机房管理中可集成已纳入监控的机房动环设备，并且可添加机柜，实现了从设备集中监控、集中告警、集中展示到数据中心能力管理的全面综合管理平台。
楼层管理
| 机柜管理 |  |  | 运维系统机房管理中提供了机柜设计工具，可以创建机柜布局图。 通过图形可视化界面，可添加和展示机柜内设备的位置、占用的U位和状态信息，使运维人清晰了解整个机柜的配置和布局。 通过关联已监控设备，还可以实时显示设备状态和告警信息，如设备开关状态、CPU使用率、磁盘使用情况等信息，运维人员通过可视化界面直观地了解设备的运行情况，快速判断及定位异常或故障。
| U位管理 |  |  | 运维系统提供机房空间容量管理，根据可容纳机柜数、实际使用机柜U位数，统计出各机房的物理空间使用量，并计算出相应的剩余物理空间。
资产管理 assets | 资产分类管理
供应商管理
| 设备管理 |  |  | 当机房中的设备发生变化时，可以手动添加或删除设备，系统会根据修改后的内容计算出最新的可用物理空间，为运维人员上架设备提供规划参考。
资产采购管理
资产验收管理
资产变更管理
资产维修管理
资产处置管理
知识库管理 kb | 分类管理 |  | 知识库支持和设备异常的检测点关联，当设备异常时，可支持查看知识。 | 知识库支持对知识的分类创建和分类展示功能，方便运维人员管理和查阅知识。支持对知识类型的新增、编辑、删除等操作。
标签管理
| 知识库 |  |  | 知识库支持对知识的发布、编辑、删除操作，提供知识的浏览功能，用户可以通过此功能查看知识详细内容，下载附件文档。
回收站
| 审核 |  |  | 支持对用户发布的知识进行审核管理，并记录知识的审核日志，通过运维流程从而保障发布知识的质量。
我的收藏
报表管理 | TopN报表 |  |  | 能够列出多个目标设备的同一类型监测指标，并展示该指标排序前N高的设备。通过TOPN报表可以很容易的将数据排序输出，根据不同的排序方式，用户可以清楚地查看到数据的健康情况。
| 统计报告 |  |  | 对指定单台或多台设备的任意监测指标进行任意时段的统计，并可导出报告
| 流量统计 |  |  | 对指定单台或多台设备的流量进行任意时间段的统计，并可导出报告。
| 故障报告 |  |  | 提供对设备和监测点的故障统计报告，支持展示故障设备名称、故障检测点名称、IP地址、类型、故障次数、百分比、故障开始时间、故障结束时间、故障持续时间等信息。
| 服务器报表 |  |  | 提供对服务器状态的报告，能够对任意数量的服务器的可用性、响应时间、CPU占用率、物理内存使用率、虚拟内存使用率、磁盘I/O、磁盘使用率、今日告警次数以列表形式进行统计展示。
| 网络设备报表 |  |  | 提供对网络设备状态的报告，支持对任意数量的网络设备的可用性、服务成功率、平均响应时间、抖动、CPU、内存、设备运行时间、今日告警以列表形式进行统计展示。
历史报表
用户权限管理 |  |  |  | 运维系统用户权限支持管理用户的分组、角色、用户权限等功能，以保障用户在自己的权限内使用系统和管理对象。 用户权限设置通过对用户组和角色授权，实现了合理的管理对象分配和权限管理，保证了用户信息和系统的安全性，降低安全风险。 运维系统支持用户的新增、编辑、删除、停用、启用、关联到组等功能。 运维系统提供用户组管理功能，支持用户组的新增、编辑、删除、关联用户、关联角色、关联数据权限等功能。一个用户组可以关联多个用户，一个用户组可以关联到多个角色。 运维系统提供角色管理功能，支持角色的新增、编辑、删除、关联组、关联操作权限等功能，可以为不同的角色赋予不同的功能模块及操作。
日志管理 |  |  |  | 运维系统通过UDP协议接收Syslog消息，自动拆分消息，支持创建规则以识别重要的Syslog。通过设备名称、关键词匹配，对接收的Syslog关联级别并生成告警 运维系统支持用SNMP Trap来监控网络设备状态，通过配置不同的Trap规则，可以实现对不同类型、不同级别的告警进行区分，便于运维人员对网络设备的管理。 支持Trap字典，用户可自定义Trap日志中的OID信息含义和描述，并为其设置告警级别、恢复信息。在日志采集到运维系统并进行展示时，能够根据字典的内容解析为可读性高的日志内容供用户参考。 支持Trap屏蔽，用户可自定义Trap日志采集的屏蔽策略和时间段，对指定接口的日志将不进行采集。